乐山市生态环境局
乐市环审夹字〔2026〕2号

乐山市生态环境局

关于夹江县河湖保护中心《乐山市夹江县整装

推进光辉龙华中型灌区续建配套与现代化改造

试点项目环境影响报告表》的审批意见

夹江县河湖保护中心：
你中心报送的《乐山市夹江县整装推进光辉龙华中型灌区续建配套与现代化改造试点项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现从生态环境角度对该项目建设提出审批意见如下：

一、《报告表》表明：项目建设地址为乐山市夹江县吴场镇，总投资3913.21万元，环保投资26.4万元。主要建设内容及规模：整治及改造灌区内22条渠道，包括干支渠5条，末级渠系（斗渠）17条。其中整治及改造主干渠5.973km、光辉干渠1.487km、龙华干渠4.93km、龙华支渠0.227km、施公堰支渠1.934km、大堰支渠2.453km、斗渠17.65km，新建渠系道路7.089km、渠系及建筑物整治378处，新增量测水设施36处和信息化建设。
项目已取得了夹江县发展和改革局批复（夹发改项目〔2025〕116号）、夹江县行政审批局批复（夹行审投资〔2025〕39号）、乐山市水务局批复（乐水函〔2025〕203号）。项目符合乐山市人民政府《关于印发乐山市生态环境分区管控方案（2023年版）的通知》（乐府发〔2024〕10号）文件要求。                                  
建设单位在严格按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、建设内容开展建设和拟采取的生态环境保护措施全部落实、正常运行的前提下，项目对生态环境的不利影响能够得到有效控制，我局原则同意《报告表》结论。你中心必须全面落实《报告表》中提出的各项生态环境保护措施和本审批意见要求。

二、项目建设中应重点做好以下工作
（一）严格落实《报告表》提出的各项生态环保措施及环保投资，确保污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。污染防治设施应当符合《报告表》的要求，不得擅自闲置或拆除。

（二）严格落实《报告表》提出的施工期生态环境保护措施。

1、工程占地保护措施：工程占地面积严格按照主体设计资料进行管控，不准擅自扩大占地；合理布置临时堆场；完工后及时清理场地，拆除建筑，对场地进行平整，恢复原有土地利用类型。

2、水土流失保护措施：严格按照水利主管部门的要求，结合项目水土保持方案落实水土保持措施。

3、水生生态的保护措施：合理地安排施工季节和施工强度；部分工程采用导流方式进行的需做好围堰工程；加强施工人员教育管理，禁止在河道内对鱼类进行捕捞、电鱼等行为；施工期内不得随意不得随意排放污水及固废至周边水体中，尽可能减少对鱼类的影响。

4、陆生生态保护措施：合理规划设计，建立完善的管理制度，加强施工现场管理与监理，优化施工设计，做好绿化工程，尽量减少施工占地及施工活动对动物栖息地的破坏。

（三）严格落实《报告表》提出的施工期大气污染防治措施。加强施工机械的保养维护，提高机械的正常使用率；加强机械、车辆的维修保养，禁止施工机械超负荷工作，减少烟气和颗粒物排放；禁止使用废气排放超标的车辆。施工扬尘采用洒水抑尘、限制车速、保持施工场地路面清洁、避免大风天气作业、重污染天气禁止施工、施工区设置围挡，加强洒水等措施，严格遵守“六必须”、“六不准”要求。施工期废气排放执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）中规定的各施工阶段的废气限值标准。建设单位在施工建设中应严格按照《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《乐山市扬尘污染防治条例》等一系列扬尘防治管理规定进行施工建设，强化污染治理措施减少污染物排放。在重污染天气预警期间遵其规定执行。严禁在居民居住区和主要人行通道堆放淤泥，渠道清出的的淤泥要即产即清，淤泥堆放处喷洒除臭剂，并及时清运，以减轻对环境的影响。

（四）严格落实《报告表》提出的施工期废水污染防治措施。

在每个施工区域设置1个隔油池和1个沉淀池，车辆冲洗废水、机械冲洗废水处理后循环使用；基坑渗水采用水泵排至下游，上清液循环利用，用于工地降尘。严禁施工废水外排，严禁建渣入河。

（五）严格落实《报告表》提出的施工期噪声污染防治措施。源头上降低噪声源强，选用低噪声施工机械和工艺；加强设备保养，降低运行噪声；敏感点设置简易挡墙或移动式围挡，增加隔音降噪措施；合理安排工期和施工时间，避开午间（12:00-14:00）和夜间（23:00-7:00）的施工运输及高噪声机械设备施工。施工期执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准。

（六）严格落实《报告表》提出的施工期固体废物防治措施。渠道清理淤泥和土石方充分用于渠后回填；建筑垃圾可回收的由施工单位回收利用，其他废弃的砖块、混凝土、灰渣及边角料等运至市政指定建筑垃圾堆场；施工人员生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门处理。

（七）落实和优化《报告表》提出的环境风险防范措施，有效防范环境风险。建立健全环保规章制度，加强环保设施的维护与管理，确保污染防治设施正常运行，有效防范环境风险，杜绝污染事故。  

三、项目不涉及污染物排放总量控制指标。

四、本批复仅代表生态环境意见，项目开工前应依法取得其他相关行政许可手续方可开工建设。

五、建设项目竣工后，你中心是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）规定标准、程序、时限，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，确保环保设施与主体工程同时验收合格方可投入使用，你中心应切实履行环保设施安全主体责任，强化风险意识，建立健全各项环保设施的操作规程和风险识别与防范措施，公开相关信息，接受社会监督。

六、该《报告表》经批准后，如建设项目的性质、规模、地点、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你中心当重新报批环评文件，否则不得实施建设。自本《报告表》批准之日起，超过5年方开工建设的，应报我局重新审核。

七、请县水务局、吴场镇人民政府、乐山市夹江生态环境保护综合行政执法大队、乐山市夹江生态环境监测站按照生态环境保护属地管理和网格化监管原则，做好项目的生态环境管理工作。

乐山市生态环境局

2026年3月27日
抄送：县水务局、吴场镇人民政府、乐山市夹江生态环境保护综合行政执法大队、乐山市夹江生态环境监测站
PAGE  


